## Sheet1
Umweltkennzahlen «SPA Immobilien Schweiz» gemäss REIDA, «KPIs» (location-based) EK LG
| Einheit | 2022
Anzahl Liegenschaften | LG | 68
Bestand mit genügend Energiedaten | LG | 62
Bestand ohne genügend Energiedaten | LG | 6
Gesamte Fläche | m2EBF | 375038
Massgebende Fläche | m2EBF | 342209
Abdeckungsgrad | % | 91.2
Energieverbrauch | MWh/a | 39480
Energieintensität | kWh/m2EBF | 115.4
Brennstoffe | % | 29.1
Heizöl | % | 6.3
Heizgas | % | 19.2
Biomasse | % | 3.5
Wärme | % | 58
Nah- und Fernwärme | % | 56.2
Umweltwärme | % | 1.8
Elektrizität | % | 12.9
Elektrizität Wärmepumpe | % | 0.7
Elektrizität Allgemein | % | 12.2
Anteil erneuerbare Energie | % | 44.3
Anteil fossile Energie | % | 51.4
Anteil Abwärme/Anergie | % | 26.7
CO2e-Emissionen (Scope 1-2) | To. CO2e/a | 4299
CO2e-Emissionsintensität (Scope 1-2) | kgCO2e/m2EBF | 12.6
Scope 1 | To. CO2e/a | 46.9
Heizöl | % | 14.7
Heizgas | % | 32.1
Biomasse | % | 0.1
Scope 2 | To. CO2e/a | 53.1
Nah- und Fernwärme | % | 22.3
Anergene Emissionen | % | 29.2
Elektrizität Wärmepumpe | % | 0.1
Elektrizität Allgemein | % | 1.5
Wasserverbrauch | m3 | 168084
Wasserintensität | m3/m2EBF | 0.5